**TUTTI I COMUNI**

**PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA**

progetto:

**OPERE DI URBANIZZAZIONE ED ESTENSIONI DI RETE**

**RISOLUZIONE INTERFERENZE, PARALLELISMI E ATTRAVERSAMENTI**

titolo elaborato:

**MONOGRAFIA MANUFATTO FOGNARIO**

progettazione: timbro:



*Settore Progettazione e*

*Pianificazione Territoriale*

via G. Mazzini, 41 - 20871 Vimercate (MB)

tel. 039.6859680 prog-brianzacque@legalmail.it

**LOGO Studio ESTERNO**

**Ragione sociale**

**P.IVA+ DATI**

il Progettista:

**-**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

resp. unico del procedimento: cod.commessa:

**-**

**-**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

note:

-

-

data:

**Novembre 2020 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | |  | |  | | |  |  |
| 3 |  | |  | |  | | |  |  |
| 2 |  | |  | |  | | |  |  |
| 1 |  | |  | |  | | |  |  |
| 0 | 11-2020 | | Prima emissione | | GV | | | DB | MFe |
| rev. | | data | | note | | redatto | resp. progetto D.T. Sett.Progettazione  Controlli / approvazioni | | | |

elaborato:

**2**

|  |  |
| --- | --- |
| **PAEC XX/2019** | **COLL XX/2019** |

|  |  |
| --- | --- |
| **SCHEDA MONOGRAFICA** | **B01** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATI GENERALI** | | | |
| **COMUNE** | XXXXX | **TIPOLOGIA** | **Cameretta di ispezione - chiusino** |
| **VIA** | XXXXX | **ACCESSIBILITA’** | Ottima |
| **CIVICO** | -- | **RILEVATORE** | XXXXXXX |
| **COORDINATA X** | 526675.96 | **POSIZIONE SU STRADA** | Centrale |
| **COORDINATA Y** | 5055569.47 | **SUPERFICIE DI POSA** | Asfalto |
| **SISTEMA COORDINATE** | UTM32N (WGS84) | **DATA RILIEVO** | 13/12/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **INQUADRAMENTO TERRITORIALE** | **SCHEMA GRAFICO** |
|  |  |
| **FOTO** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI RELATIVI AL MANUFATTO RILEVATO** | | | | |
| **POSIZIONE CHIUSINO** | | Laterale | **MATERIALE TORRINO** | CLS |
| **QUOTA CHIUSINO [m s.l.m.]** | | 315,51 | **FORMA TORRINO** | Circolare |
| **PROFONDITA’ [m]** | | 1,65 | **DIMENSIONI TORRINO [cm]** | 60 |
| **QUOTA FONDO [m s.l.m.]** | | 313,86 | **ALTEZZA TORRINO [cm]** | 45 |
| **MATERIALE CHIUSINO** | | Ghisa | **MATERIALE CAMERETTA** | CLS |
| **FORMA CHIUSINO** | | Circolare | **FORMA CAMERETTA** | Quadrata |
| **DIMENSIONI CHIUSINO [cm]** | | 60 | **DIMENSIONI CAMERETTA [cm]** | 100x100 |
| **PRESENZA BANCHINA** | | No | **RISTAGNO [cm]** | -- |
| **PROFONDITA’ BANCHINA [m]** | | -- | **APPOGGIO DI ACCESSO** | -- |
| **QUOTA BANCHINA [m s.l.m.]** | | -- | **PRESENZA SOGLIA – ALTEZZA[m]** | -- |
| **NOTE** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI RELATIVI ALLE CONDOTTE PRESENTI** | | | | | | | | | | |
| **ID SCHEMA** | **D.FLUSSO** | **OR./DEST** | **TIPOLOGIA** | **PROF.[m]** | **QT SCORR.[m]** | **SEZIONE** | **LARGH. [cm]** | **ALT.[cm]** | **MATERIALE** | **P.%** |
| A | ENTRATA | 1B06 | BIANCA | 1,65 | 313,86 | Circolare | ∅ 40 | -- | CLS |  |
| B | USCITA | 1B02 | BIANCA | 1,65 | 313,86 | Circolare | ∅ 40 | -- | CLS |  |
| C | ENTRATA | 1B04 | BIANCA | 1,65 | 313,86 | Circolare | ∅ 40 | -- | CLS |  |
| D | ENTRATA | CADITOIA | BIANCA | 0,85 | 314,76 | Circolare | ∅ 12,5 | -- | PVC |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI PRESENTI** | | | | | | | | |
| **ID SCHEMA** | **D.FLUSSO** | **TIPOLOGIA** | **PROF.[m]** | **QT SCORR.[m]** | **SEZIONE** | **LARGH.[cm]** | **ALT.[cm]** | **MATERIALE** |
| A | ENTRATA | BIANCA | 1,65 | 313,86 | Circolare | ∅ 40 | -- | CLS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stampa ad uso informativo –vietata la divulgazione** | **DAA STAMPA** |  |