## Foglio1
SCHEDA FORMULAZIONE OFFERTA
Oggetto
Richiesta d'offerta per: Servizio di Manutenzione ordinaria, verifiche periodiche ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria dei compressori e dei serbatoi in pressione installati presso gli impianti gestiti da Brianzacque
Il sottoscritto
nato a
il
Documento di riconoscimento (carta d'identità/patente)
n° documento (allegato in copia)
in qualità di
della ditta
Dati Impresa
Sede in
Provincia
Via
CF
P.IVA
Telefono
Avendo preso visione dell'intera documentazione relativa alla richiesta d'offerta in oggetto
Offre
Per la quotazione di ogni prestazione richiesta si rimanda a quanto indicato nel foglio "Scheda prezzi unitari"

## Foglio2
SCHEDA PREZZI UNITARI
* Le celle di colore giallo sono da compilare a cura dell'offerente
Pos. | Articolo | U.M. | Prezzo unitario offerto [€] | Quantità | Prezzo totale offerto [€]
1 | Uscita giornaliera per verifiche di manutenzione ordinaria | cad | 0 | 12 | 0
2 | Manutenzione ordinaria | a corpo | 0 | 48 | 0
3 | Manutenzione straordinria a corpo (compresa uscita giornaliera) | a corpo | 0 | 12 | 0
4 | Cinghia per per compressore con serbatoio da 50 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
5 | Cinghia per per compressore con serbatoio da 100 litri marca Atlas Copco - Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
6 | Cinghia per per compressore con serbatoio da 200 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 6 | 0
7 | Cinghia per per compressore con serbatoio da 270 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
8 | Elemento disoelatore per essiccatore Atlas Copco CD 50 + o equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
9 | Elemento disoelatore per essiccatore Ceccato C50 o equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
10 | Elettrovalvola scarico condensa per essiccatore Atlas Copco CD 50 + o equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
11 | Filtro aria per compressore con serbatoio da 50 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
12 | Filtro aria per compressore con serbatoio da 100 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
13 | Filtro aria per compressore con serbatoio da 200 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 6 | 0
14 | Filtro aria per compressore con serbatoio da 270 litri marca Atlas Copco - Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
15 | Filtro olio per compressore con serbatoio da 50 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
16 | Filtro olio per compressore con serbatoio da 100 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
17 | Filtro olio per compressore con serbatoio da 200 litri marca Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 6 | 0
18 | Filtro olio per compressore con serbatoio da 270 litri marca Atlas Copco - Shamal - ABAC o equivalenti | cad | 0 | 3 | 0
19 | Kit Filtro Cartuccia DD+ Atlas Copco o equivalenti | cad | 0 | 4 | 0
20 | Kit Filtro Cartuccia PD+ Atlas Copco o equivalenti | cad | 0 | 4 | 0
21 | Kit Filtro Cartuccia QD+ Atlas Copco o equivalenti | cad | 0 | 4 | 0
22 | Filtro separatore Atlas Copco GX3 | cad | 0 | 3 | 0
23 | KIT per disoelatore acqua olio tipo Sepura SEP 60 ST o equivalente | cad | 0 | 2 | 0
24 | KIT per disoelatore acqua olio tipo Sepura SEP 120 ST o equivalente | cad | 0 | 2 | 0
25 | Valvola di sicurezza modelli Padovan Valerio / General instruments o equivalenti taratura 6,5 bar attacco 1/4" | cad | 0 | 2 | 0
26 | Valvola di sicurezza modelli Padovan Valerio / General instruments o equivalenti taratura 11 bar attacco 1/4" | cad | 0 | 14 | 0
27 | Valvola di sicurezza modelli Padovan Valerio / General instruments o equivalenti taratura 33 bar attacco 1/4" | cad | 0 | 1 | 0
28 | Fornitura Tanica 1 litro olio Rotair - Atlas Copco o equivalente per compressori di varie marche - oltre a quello usato per manutenzione ordinaria - scorta da tenere in loco | cad | 0 | 5 | 0
29 | Fornitura Tanica 5 litri olio Rotair - Atlas Copco o equivalente per compressori di varie marche - oltre a quello usato per manutenzione ordinaria - scorta da tenere in loco | cad | 0 | 3 | 0
30 | Targhetta identificativa in alluminio per identificazione serbatoi completa di cordino in acciao con applicazione numerazione progressiva - montato in opera | cad | 0 | 16 | 0
31 | Cartello identificativo in alluminio dimensione minima 300x200 mm riportante numerazione progressiva dell'attrezzatura con applicazione sul posto a muro o su struttura metallica | cad | 0 | 16 | 0
32 | Compressore a pistoni Shamal K11/50 CT2 serbatoio L. 50 HP4 10 bar V400/50 1180 rpm o macchine equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
33 | Compressore a pistoni Shamal K17C/200 CT4 serbatoio L. 200 HP4 10 bar V400/50 1450 rpm o macchine equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
34 | Compressore a pistoni Shamal PROSIL 2 K25/270 FT4 serbatoio L. 270 HP4 11 bar V400/50 1200 rpm o macchine equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
35 | Essicatore a refrigerazione MTA DEiT 009 V.230/50 monofase gas R134A G.1/2 " a norma CE o macchine equivalenti | cad | 0 | 1 | 0
Prezzo totale offerto |  |  |  |  | 0
Importo totale servizio posto a base di affidamento |  |  |  |  | 49036.8
Sconto |  |  |  |  | 100%
Importo stimato per costi della sicurezza |  |  |  |  | 504.5
Importo totale posto a base di affidamento |  |  |  |  | 49541.3
Importo totale offerto compresa sicurezza |  |  |  |  | 504.5
Impresa offerente
Data offerta
Firma
Da compilare a cura dell'offerente
Da compilare a cura dell'offerente